Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Совет депутатов Арбатского сельсовета

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015                                            с. Арбаты                                                №  13

Об утверждении  Порядка проведения

осмотра зданий, сооружений  в

целях оценки их технического

состояния и надлежащего

технического обслуживания

В целях приведения в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ( с последующими изменениями),на основании статьи 29 Устава муниципального образования Арбатский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия Совет депутатов Арбатского сельсовета РЕШИЛ:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

- Настоящее решение опубликовать (обнародовать).

Глава Арбатского сельсовета                                                                             А.С. Лебедев

Приложение

к решению Совета депутатов

Арбатского сельсовета

от 25.12.2015 № 13

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

- Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их  технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее-Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Арбатский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия.

- Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее-осмотр зданий, сооружений).

- Действия настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Арбатского сельсовета, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

- Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию Арбатского сельсовета заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений.

- Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных  объектов.

- Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения  жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

- Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

- При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций ( с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

- Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

- По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее – Акт осмотра)., а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – Акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2.  К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

- По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:  о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиями технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;  о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

- В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

- Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве Администрации Арбатского сельсовета.

- В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация Арбатского сельсовета направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

- Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

- Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания

АКТ  ОСМОТРА  ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

_________________  «____»______201___г.

(населенный пункт)

1.Название здания (сооружения)_____________________________________________

2. Адрес__________________________________________________________________

3. Владелец ( балансодержатель)_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)_____________________________________

5. Год постройки____________________________________________________________

6. Материал стен____________________________________________________________

7. Этажность_______________________________________________________________

8. Наличие подвала__________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя______________________________________________________________

Членов комиссии:

1.________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________

Представители:

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

Произвела осмотр  __________________________________________________________

(здания, сооружения)

По вышеуказанному адресу

| № п\п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний_____________________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования_____________________

_________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 2

к порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего

технического состояния

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ  ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

________________________»___»____________г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) _______________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________________

Материалы стен ____________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе__________________________________________________________

Председатель_______________________________________________________________

Члены комиссии____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Представители_____________________________________________________________

Произвела осмотр__________________________________________________________

(наименование зданий, сооружений)

Пострадавших  в результате: _________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(краткое описание последствий неблагоприятных воздействий)

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных  воздействий_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий_____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: